设备清单

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集群服务器 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱：标准2U服务器，长度<800mm 3、处理器要求：支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 本次配置2颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) 4、内存要求：本次配置256GDDR4内存（32G*8) 最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2666MT/s工作频率 5、本地存储：配置1块480GSSD+1块6TB SATA硬盘 前置最大支持25个2.5寸热插拔SATA/SAS接口或最大支持12个3.5寸SATA/SAS硬盘 ，后置支持2个2.5寸SATA或者M.2 SSD、最大支持4个NVMe 6、标准接口： 1个前置USB3.0+1个前置USB 3.0 1个前置VGA 1个后置千兆管理网络接口、 1个后置VGA 2个后置USB 3.0 7、RAID支持：配置八通道RAID卡; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 8、网络接口：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口 9、I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持6个PCIE插槽 10、电源模块：1+1冗余电源，单电功率550W; 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 12、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务， |  | 1 |  |
| 2 | 数据库缓存服务器 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱：标准2U服务器，长度<800mm 3、处理器要求：支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 本次配置2颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) 4、内存要求：本次配置160GDDR4内存 最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2666MT/s工作频率 5、本地存储：配置1块480GSSD+1块4TB SATA 3.5寸硬盘 前置最大支持25个2.5寸热插拔SATA/SAS接口或最大支持12个3.5寸SATA/SAS硬盘 ，后置支持2个2.5寸SATA或者M.2 SSD、最大支持4个NVMe 6、标准接口 1个前置USB3.0+1个前置USB 3.0 1个前置VGA 1个后置千兆管理网络接口、 1个后置VGA 2个后置USB 3.0 7、RAID支持：主板集成高性能RAID功能; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 8、网络接口：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口 9、I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持6个PCIE插槽 10、电源模块：1+1冗余电源 单电功率550W; 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 12、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务， |  | 1 |  |
| 3 | 数据库服务器 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱：标准2U服务器，长度<800mm 3、处理器要求：支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 本次配置2颗Intel Xeon 4216 (16C,100W,2.1GHz) 4、内存要求：本次配置64GDDR4内存（32G*2) 最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2666MT/s工作频率 5、本地存储：配置2块960GSSD硬盘 前置最大支持25个2.5寸热插拔SATA/SAS接口或最大支持12个3.5寸SATA/SAS硬盘 ，后置支持2个2.5寸SATA或者M.2 SSD 最大支持4个NVMe 6、标准接口 1个前置USB3.0+1个前置USB 3.0 1个前置VGA 1个后置千兆管理网络接口、 1个后置VGA 2个后置USB 3.0 RAID支持：配置八通道RAID卡; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 8、网络接口：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口 9、I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持6个PCIE插槽 10、电源模块：1+1冗余电源 单电功率550W; 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 12、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务， |  | 1 |  |
| 4 | 应用服务器 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱：标准2U服务器，长度<800mm 3、处理器要求： 支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 本次配置1颗Intel Xeon 3204 (6C,85W,1.9GHz) 4、内存要求：配置16GDDR4内存 最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量，支持2666MT/s工作频率 5、本地存储：配置1块2TB SATA 3.5寸硬盘 前置最大支持25个2.5寸热插拔SATA/SAS接口或最大支持12个3.5寸SATA/SAS硬盘 ，后置支持2个2.5寸SATA或者M.2 SSD 最大支持4个NVMe 6、标准接口 1个前置USB3.0+1个前置USB 3.0 1个前置VGA 1个后置千兆管理网络接口、 1个后置VGA 2个后置USB 3.0 7、RAID支持：主板集成高性能RAID功能; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 8、网络接口：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口 9、I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持6个PCIE插槽 10、电源模块：550W电源; 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 12、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务， |  | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |