| 序号 | 项目类别 | 功能、规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化配套设备 | 数据存储主机 | 双主控，≥64GB缓存；≥24盘位；≥16*10T SAS硬盘；配置SAN和NAS功能；同时配置Eth & FC & iSCSI接口；配置断电保护、快照、重复数据删除、负载均衡等功能；支持多种类型硬盘混插；支持数据多副本功能；支持存储系统加密功能；内置文件管理功能。要求原厂安装和3年原厂售后服务。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备清单