2020年12月上饶市城区集中式生活饮用水

水源水质监测信息报告

一、监测情况

2020年12月，上饶市城区共监测2个集中式生活饮用水水源，其中河流型1个，湖库型1个。

（一）监测点位

1.灵溪取水口备用水源地：在水厂取水口上游100 米处设置监测断面，采样深度为水面下0.5 米处。

2.大坳水库水源地：在水源取水口周边设置1 个监测点位进行常规采样，采样深度为水面下0.5 米处。

（二）监测项目

1.灵溪取水口备用水源地： 监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 的24 项、表2的5 项、表3 的33 项，共计62项，其中参与水质达标评价59项（水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价）。

2.大坳水库水源地：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 的24 项、表2的5 项、表3 的33 项，湖库加做叶绿素和透明度，共计64项，其中参与水质达标评价61项（水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价）。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2020年12月份上饶市城区监测的2个集中式饮用水水源水质均达标，大坳水库水源地水质类别为I类，灵溪取水口备用水源地水质类别为Ⅲ类，达标率为100%。

2020年12月12日

附表

2020年12月上饶市集中式饮用水水源水质状况

| 序 号 | 设区市名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上饶市 | 上饶市（信州区） | 灵溪取水口备用水源地 | 地表水（河流型） | 达标 |  |
| 2 | 上饶市 | 上饶市（信州区） | 大坳水库水源地 | 地表水（湖库型） | 达标 |  |