## 生活污水处理设施出水水质统计表-导入模版
生活污水处理设施出水水质统计表-导入模版报表
导出人:鄱阳县
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 经度(°) | 纬度(°) | 污水处理厂（人工湿地）名 | 污水处理方法 | 处理规模(m3/d) | 服务人口数量(人) | 是否正常运行 | 执行几级标准 | 年 | 月 | 日 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH(无量纲) | 五日生化需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总磷(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 总氮 (mg/L) | 备注
361128_0001 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 余沈村村民委员会 | 116.641166 | 29.051366 | 沈家污水处理厂 | 其他 | 100 | 700 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0002 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 大坂村民委员会 | 116.731944 | 29.085833 | 四甲陈污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 250 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 15 | 16 | 0.146 | 8.13 | -1 | 13 | 0.08 | -1 | 2.33
361128_0003 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 太平村村民委员会 | 116.757777 | 29.111944 | 下街一组污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 1000 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0004 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 董林村村民委员会 | 116.744444 | 29.084444 | 中家村污水处理厂 | 生物膜 | 200 | 400 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0005 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 四十里街村民委员会 | 116.761111 | 29.112222 | 四十里街集镇污水处理厂 | 生物膜 | 500 | 5000 | 是 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A类标准 | 2021 | 06 | 15 | 20 | 0.166 | 8.02 | -1 | 9 | 0.08 | -1 | 4.18
361128_0006 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 国安村村民委员会 | 116.748611 | 29.115556 | 湖下组污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 500 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0007 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 四十里街镇 | 青龙村村民委员会 | 116.731111 | 29.139444 | 后蒲州污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 600 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 15 | 14 | 0.113 | 8.22 | -1 | 11 | 0.86 | -1 | 1.83
361128_0008 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 田畈街镇 | 田畈街居民委员会 | 116.8675 | 29.357222 | 田畈街居委会污水处理厂 | 生物膜 | 500 | 5000 | 是 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A类标准 | 2021 | 06 | 16 | 24 | 0.484 | 8.22 | -1 | 8 | 0.48 | -1 | 13.5
361128_0009 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 田畈街镇 | 东湖村民委员会 | 116.815277 | 29.358055 | 东湖污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 1000 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0010 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 田畈街镇 | 滩口村村民委员会 | 116.853611 | 29.366389 | 湾里村污水处理厂 | 生物膜 | 500 | 5000 | 是 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A类标准 | 2021 | 06 | 16 | 27 | 1.12 | 6.24 | -1 | 9 | 0.45 | -1 | 14.5
361128_0011 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 田畈街镇 | 新联村民委员会 | 116.797222 | 29.323611 | 程家污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 700 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0012 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 田畈街镇 | 碧山村民委员会 | 116.808333 | 29.347222 | 上陈污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 1000 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 40 | 4.39 | 7.70 | -1 | 14 | 0.05 | -1 | 9.80
361128_0013 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 团林乡 | 青山村民委员会 | 116.652777 | 29.0925 | 范家舍村污水处理厂 | 小型人工湿地 | 360 | 200 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 18 | 0.458 | 7.29 | -1 | 15 | 0.44 | -1 | 2.83
361128_0014 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 团林乡 | 青山村民委员会 | 116.653055 | 29.076111 | 四甲姜村污水处理厂 | 小型人工湿地 | 50 | 500 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0015 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 团林乡 | 青山村民委员会 | 116.656666 | 29.078056 | 七甲姜村污水处理厂 | 小型人工湿地 | 75 | 750 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 17 | 0.158 | 7.55 | -1 | 15 | 0.10 | -1 | 6.55
361128_0016 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 谢家滩镇 | 化民村民委员会 | 116.71621 | 29.48601 | 黄荆污水处理厂 | 其他 | 50 | 1000 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0017 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村民委员会 | 116.872602 | 29.355386 | 高家圩污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 200 | 2300 | 是 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 26 | 4.16 | 7.66 | -1 | 17 | 0.45 | -1 | 7.69
361128_0018 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 油墩街镇 | 油墩街社区居民委员会 | 116.638333 | 29.37 | 油墩街社区污水处理厂 | 生物膜 | 500 | 5000 | 是 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A类标准 | 2021 | 06 | 16 | 25 | 0.627 | 7.70 | -1 | 8 | 0.33 | -1 | 13.7
361128_0019 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 油墩街镇 | 莲东村民委员会 | 116.600555 | 29.301667 | 上赵污水处理厂 | 生物膜 | 40 | 100 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019二级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0020 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 柘港乡 | 云湾村民委员会 | 116.746111 | 29.335278 | 新塘污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 923 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0021 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 柘港乡 | 荷塘村民委员会 | 116.663333 | 29.301667 | 大房污水处理厂 | 小型人工湿地 | 75 | 750 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0022 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 珠湖乡 | 周家村民委员会 | 116.600555 | 29.154444 | 周家新村污水处理厂 | 生物膜 | 150 | 1200 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0023 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 珠湖乡 | 孤山村民委员会 | 116.67598 | 29.17065 | 孤山污水处理厂1 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 1600 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0024 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 珠湖乡 | 同兴村民委员会 | 116.702187 | 29.17065 | 芦塘村污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 800 | 否 | 地方标准DB36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0025 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 古县渡镇 | 中源村村民委员会 | 116.9313 | 29.125633 | 中源村中脑污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 1120 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 16 | 0.179 | 7.74 | -1 | 11 | 0.05 | -1 | 2.59
361128_0026 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 芦田乡 | 金源村民委员会 | 116.903888 | 28.979722 | 金源污水处理厂 | 小型人工湿地 | 30 | 100 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019二级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0027 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 乐丰镇 | 桐山村民委员会 | 116.792777 | 28.851389 | 廉家污水处理厂 | 小型人工湿地 | 75 | 260 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 22 | 0.116 | 7.17 | -1 | 8 | 0.04 | -1 | 1.90
361128_0028 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 农科所 | 滨田村民委员会 | 116.650833 | 29.02333 | 滨一组污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 200 | 890 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 27 | 0.539 | 7.66 | -1 | 12 | 0.04 | -1 | 3.10
361128_0029 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 双桥村村民委员会 | 116.640833 | 29.032778 | 桥下污水处理厂 | 小型人工湿地 | 360 | 1500 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0030 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 珠湖乡 | 孤山村民委员会 | 116.67598 | 29.17065 | 孤山污水处理厂2 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 1600 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 15 | 17 | 1.68 | 7.46 | -1 | 14 | 0.33 | -1 | 3.75 | 是否正常运行变更为否
361128_0031 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 竹林村村民委员会 | 116.591944 | 29.11 | 竹林污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 1500 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0032 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 古县渡镇 | 汪家村民委员会 | 116.641166 | 29.051366 | 汪四污水处理厂 | 其他 | 100 | 2350 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 56 | 2.40 | 7.92 | -1 | 16 | 0.30 | -1 | 5.07
361128_0033 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 白沙洲乡 | 创业村民委员会 | 116.641623 | 29.158885 | 中脑污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 700 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 25 | 0.277 | 7.66 | -1 | 14 | 0.06 | -1 | 4.04
361128_0034 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 饶丰镇 | 汪家圩村民委员会 | 116.661388 | 29.412222 | 汪家圩污水处理厂 | 小型人工湿地 | 30 | 300 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019二级标准 | 2021 | 06 | 15 | 20 | 0.103 | 7.28 | -1 | 17 | 0.05 | -1 | 2.06 | 是否正常运行变更为否
361128_0035 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 荆华村村民委员会 | 116.601111 | 29.110278 | 乔家污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 1500 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0036 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 新田村村民委员会 | 116.636111 | 29.08 | 干上污水处理厂 | 生物膜 | 200 | 400 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0037 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 乐兴村村民委员会 | 116.580555 | 29.123889 | 柏堑污水处理厂 | 小型人工湿地 | 200 | 1500 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0038 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 鄱阳镇 | 道汊村村民委员会 | 116.771124 | 29.0338 | 邓圩污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 200 | 960 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 20 | 3.4 | 7.58 | -1 | 11 | 0.26 | -1 | 6.35
361128_0039 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 乐丰镇 | 茨山村村民委员会 | 116.768055 | 28.881944 | 茨山村污水处理厂 | 小型人工湿地 | 75 | 400 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 32 | 2.33 | 7.39 | -1 | 17 | 0.16 | -1 | 6.44
361128_0040 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 金盘岭镇 | 梅岭村村民委员会 | 116.910202 | 29.380703 | 梅家咀污水处理厂 | 其他 | 200 | 900 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0041 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 三庙前乡 | 洪曹村民委员会 | 116.771666 | 28.956667 | 洪家污水处理厂 | 小型人工湿地 | 100 | 100 | 是 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | 52 | 6.3 | 7.07 | -1 | 17 | 0.66 | -1 | 9.59
361128_0042 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 新街社区居民委员会 | 116.613611 | 29.076667 | 集镇污水处理厂 | 生物膜 | 500 | 5000 | 是 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级A类标准 | 2021 | 06 | 15 | 22 | 0.353 | 7.08 | -1 | 8 | 0.14 | -1 | 8.24 | 是否正常运行变更为否
361128_0043 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 双港镇 | 官田里村村民委员会 | 116.632222 | 29.078611 | 官田污水处理厂 | 生物膜 | 300 | 1000 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 是否正常运行变更为否
361128_0044 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 白沙洲乡 | 礼恭脑村委会 | 116.663333 | 29.131111 | 礼恭脑污水处理厂 | 生物膜 | 75 | 450 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
361128_0045 | 江西省 | 上饶市 | 鄱阳县 | 白沙洲乡 | 内清村村民委员会 | 116.3175 | 29.2775 | 内青污水处理厂 | 净化槽等一体化处理设施 | 100 | 600 | 否 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准DB 36/1102-2019一级标准 | 2021 | 06 | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1