上饶市水利局

关于市政协提案第365号《中心城区排水系统建设过程中需要关注的几个问题》的意见

市城管局：

市政协提案第365号建议“中心城区排水系统建设过程中需要关注的几个问题”，指出城市排水系统建设是一项需要持续完善的“民生工程”，也是改善中心城区人居环境、提升人民群众生活品质的重要内容。我局高度重视，经研究，现提出会办意见如下：

城市防洪排涝安全是城市稳定发展的重要保障，我市的蓄水、防洪排涝功能主要依靠排涝站和防洪堤。近年来，通过不断完善排涝站和堤防建设管理，我市蓄水、防洪排涝能力明显提升，有力保障中心城区防洪安全。

一、提升改造中心城区排涝站。市中心城区共7座排涝站（东门排涝站、解放河排涝站、西交桥排涝站、龙潭排涝站、滩头排涝站、三江排涝站和下洲排涝站），总装机容量5820kw。由于排涝站建成年代较早，设备陈旧，运行时容易出现故障。为有效解决中心城区的排涝问题，市委市政府研究决定，将中心城区排涝站提升改造工程改造纳入市品质提升行动工程项目中，计划2021年至2024年间分批次对7座排涝站进行更新改造。目前滩头、解放河2座排涝站已完成改造，其他5座排涝站正按计划推进改造，改造提升后将进一步提升中心城区排涝能力，有力保障城区人民的生命财产安全。

二、组织实施中心城区蓄水排涝工程。为解决中心城区积水易涝点问题，根据市委市政府安排，我局先后在中心城区实施了三江导托渠、陆羽公园、丰溪小区黑臭水体治理、城东堤十里水系治理等蓄水、排涝工程。其中三江导托渠工程，新建下洲调蓄池100亩，调蓄容量20万m3，解决了三江片区的内涝问题；陆羽公园内新建了西交桥排涝站调蓄池133亩，调蓄容量40万m3，解决了沽塘蓄涝区的内涝问题；丰溪小区黑臭水体治理，治理调蓄池面积2万m2，解决了滩头排涝站调蓄池水体黑臭问题；城东堤十里水系治理工程今年启动，治涝洪水标准为20年一遇，重点解决高铁新区十里水内涝问题。

三、推进城区堤防提质升级。目前，市区城防堤已基本形成四区（市北区、市南区、三江区、城西区）独立的防护封闭圈，城防堤（墙）总长39.66km。市北区位于玉山水、信江右岸，建有市北堤、城东堤和槠溪左堤；市南区位于玉山水左岸、丰溪河右岸，建有市南堤；三江区位于丰溪河、信江左岸，建有三江堤；城西区位于信江右岸，建有梅潭堤。同时，针对今年汛期暴露的中心城区上游堤防防洪标准较低问题，谋划启动信江上游的沙溪堤、秦峰堤、灵溪堤、湖丰堤的升级改造，将防洪标准提高至20年一遇，计划2023年汛前完成主体工程。

四、提升城市防洪治涝水平。我局正在结合《上饶市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制《上饶市城市区防洪治涝专项综合性规划2021-2030》。主要围绕城市防洪形式新变化，解决城市防洪老问题与新挑战，对我市城区防洪治涝现状与能力、标准与需求、工程措施与生态等方面进行研究，将有效提升城区防洪治涝能力。

上饶市水利局

2023年6月20日