医疗设备采购征询会公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对玉山县黄家驷医院（玉山县人民医院）拟采购“超高端CT”和玉山县中医院拟采购“3.0T 磁共振”进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端CT | 1 | 附件四 | 玉山县黄家驷医院 （玉山县人民医院） |
| 2 | 3.0T 磁共振 | 1 | 附件五 | 玉山县中医院 |

二、公告时间

2022年12月21日— 12月23日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2022年12月23日17:30时前（工作日上午9:00-11:30，下午2:30-5:30）

2.地点：玉山县卫生健康委会医政股办公室（6楼608室）

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送（yswsjywg@126.com）。

4.联系人及联系方式：吴建军、邱嘉思  18070337725

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-2569987   玉山县卫健委办公室

0793-2553383   玉山县医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301   上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：（具体时间另行通知）

地点：玉山县卫健委八楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的产品详细技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

- 产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件( 近二年来在江西省内同型号中标通知书或销售合同复印件，至少3家 )及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复

印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

玉山县卫生健康委员会

2022年12月20日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |

# 附件四

玉山县黄家驷医院（玉山县人民医院）超高端CT性能参数要求

| 编号 | 招标参数 | 性能要求 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总体要求 | 要求参询机型属临床科研型，为各制造公司最先进机型，具备CFDA认证，各个参询方必须提供同档次的产品，核心参数（探测器结构）必须满足本要求。若有优于本“要求”指标的产品请说明，并要求提供技术白皮书说明，供院方及评判专家审核，作为加分参考。 |
| 2 | 机架系统 |  |  |
| 2.1 | 机架孔径 | ≥ 75cm | ≥80cm加分 |
| 2.2 | 机架内部冷却方式 | 风冷或水冷 |  |
| 3 | 球管及高压部分 |  |  |
| 3.1 | 高压发生器 | ≥100kW | ≥120kW加分 |
| 3.2 | 最大输出管电压 | ≥140kV |  |
| 3.3 | 最小输出管电压 | ≤80kV | ≤70kV加分 |
| 3.4 | 球管热容量 | ≥6.8MHU |  |
| 3.5 | 球管散热率（非等效） | ≥1600KHu/min | ≥2000KHu/min加分 |
| 3.6 | 最高输出管电流 | ≥ 740mA |  |
| 3.7 | 最低输出管电流 | ≤ 20mA | ≤ 10mA加分 |
| 4 | 探测器部分 |  |  |
| 4.1 | 探测器排数及结构 | 单排256~320排探测器；宽度≥16cm； 双源CT，双96排探测器或以上 |  |
| 4.2 | 探测器材料 | 请提供探测器材料的专用技术白皮书，对探测器材质、性能、参数有详细描述 |  |
| 4.3 | 探测器在等中心线覆盖的总Z轴宽度 | ≤16cm ＞8cm |  |
| 5 | 主控制台计算机系统： | 功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统（标准配置及选配），属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom 3.0影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。能进行所有后处理功能。 |  |
| 6 | 全模型实时迭代重建算法 | 具备最新重建技术 |  |
| 7 | 扫描及相关性能参数 |  |
| 7.1 | 轴扫最大Z轴覆盖范围 | 5.76≥cm/360° |  |
| 7.2 | 轴扫每圈图象采集数 | 512≥层/360° |  |
| 7.3 | 最快机架旋转速度 | 0.28秒≤360° |  |
| 7.4 | 能谱扫描及后处理 | 具备（要求具备同时、同向及以上） | 工作站上完成后处理工作，并能形成/输出图文报告 |
| 7.5 | 双能量扫描及后处理 | 具备 |  |
| 7.6 | 全身各部位灌注扫描及后处理 | 具备，支持头颅及全身多脏器4D灌注成像 |  |
| 8 | X/Y轴空间分辨率 （MTF=50%） | ≥13Lp/cm（提供技术白皮书，技术白皮书须详细描述，不能以其他MTF条件的参数替代） |  |
| 9 | 心脏成像功能 |  |
| 9.1 | 心脏扫描时间分辨率，能够解决快心率下的冠脉扫描 | ≤66ms | ≤30ms加分 |
| 9.2 | ECG实时监测 | 具备 |  |
| 9.3 | ECG自动毫安调控功能 | 具备 |  |
| 9.4 | 冠状动脉钙化积分扫描方案 | 具备 |  |
| 9.5 | 主控台心电图动态显示和保存功能 | 具备 心电编辑支持手动及自动编辑 |  |
| 9.6 | 心肌灌注及后处理 | 具备：要求 |  |
| 10 | 高级独立三维图像处理工作站：说明型号 | 与设备性能匹配，配有本机所具备的各种三维后处理软件及功能成像后处理软件（含标准配套及选配件），具备能谱扫描后处理功能：CTU、头颈部CTA-DSA、神经系统动静脉融合软件、脑表面积分分析、肝体积测量、腹腔脂肪测量软件、骨骼内固定支架透视技术、骨科畸形矫正评估、内耳多功能成像等等 |  |
| 11 | 科研套件 | 具备（要求具体说明） |  |
| 12 | 高压注射器 | 具备（叁筒高压注射器） |  |
| 13 | 维修 | 除免费维修外提供优惠的维修方案 |
| 14 | 一体化医疗大屏 | （86英寸、8兆）一台 |
| 15 | 工作位（10个）、显示器（6兆、10台） |  |
| 16 | 彩色打片机 | 一台 |

附件五

玉山县中医院3.0T 磁共振技术要求

| 1. 磁体内径（患者检查孔道内径）大小≧70cm 2. 独立射频接收通道数（单视野不移床一次扫描成像，最大接收通道数）≥64个 |
| --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| 1.0 | 磁体 |  |
| 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 1.2 | 应用类型 | 全身通用型 |
| 1.3 | 磁场类型 | 超导 |
| 1.4 | 磁体长度（不含外壳） | ≧173cm |
| 1.5 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≧70cm |
| 1.6 | 液氦含量 | ≧1600L |
| 1.7 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| 1.8 | 磁体重量（含液氦） | ≧7.5吨 |
| 1.9 | 磁场均匀度 |  |
| 1.91 | 40cmDSV | ≦0.32ppm |
| 1.91 | 30cmDSV | ≦0.08ppm |
| 1.91 | 20cmDSV | ≦0.03ppm |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 最大单抽梯度场强（非等效值） | ≧40mT/m |
| 2.2 | 最大单抽梯度切换率（非等效值） | ≧200T/m/S |
| 3 | 扫描参数 |  |
| 3.1 | 扫描床最低高度 | ≦70cm |
| 3.2 | 2D SE最短TR时间（128矩阵） | ≦2.95ms |
| 3.3 | 2D SE最短TE时间（128矩阵） | ≦1.45ms |
| 3.4 | 2D SE最短TR时间（256矩阵） | ≦3.95ms |
| 3.5 | 2D SE最短TE时间（256矩阵） | ≦1.95ms |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |
| 4.2 | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内。 | 具备 |
| 4.3 | 射频发射总功率 | ≦35KW |
| 4.4 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 | 具备 |
| 4.5 | 每个线圈皆有数字化快速采样系统(DMS) | 具备 |
| 4.6 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |
| 4.7 | 射频发射带宽 | ≧1000kHz |
| 4.8 | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≧1MHZ |
| 4.9 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |
| 4.10 | 独立射频接收通道数（单视野不移床一次扫描成像，最大接收通道数） | ≥32个（可扩展至64通道） |
| 5 | 必须具备线圈（必须提供原厂线圈）： |  |
| 5.1 | 一体化头颈联合相控阵线圈 | 具备 |
| 5.2 | 腹部相控阵线圈 | 具备 |
| 5.3 | 全脊柱相控阵线圈 | 具备 |
| 5.4 | 正交发射/接收专用体线圈 | 具备 |
| 5.5 | 通用关节柔性线圈 | 具备 |
| 6 | 扫描技术与序列(提供相同或者相类似技术，名称自填) |  |
| 6.1 | 自旋回波序列，包括： |  |
| 6.2 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |
| 6.3 | 组织驰豫时间测量SE | 具备 |
| 6.4 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 6.5 | 多次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 6.6 | 快速恢复快速自旋回波 | 具备 |
| 6.7 | 可选择角度的SE | 具备 |
| 6.8 | 反转恢复序列 | 具备 |
| 6.9 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 6.10 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 6.11 | 快速自由水抑制序列， 包括 | 具备 |
| 6.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 6.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 6.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 6.15 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 6.16 | 单独灰质或白质成像序列 | 具备 |
| 6.17 | 梯度回波序列（2D/3D） | 具备 |
| 6.18 | 亚秒T1加权技术 | 具备 |
| 6.19 | 亚秒T2加权技术 | 具备 |
| 6.20 | 流动补偿技 | 具备 |
| 7 | 后处理工作站 | 1套 |
| 8 | 屏蔽机房 | 1套 |
| 9 | 双筒高压注射器 | 1套 |
| 10 | 精密空调、水合机 | 各1套 |