饶信环评字〔2020〕9号

关于上饶曙光医院建设项目环境影响

报告表的批复

上饶曙光医院:

你公司呈报的《上饶曙光医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。上饶曙光医院位于上饶市信州区解放路209号，总规划用地面积28100m2，总建筑面积22100 m2。由1栋7F门诊医技综合大楼、1栋12F的月子中心、1栋4F的康复楼、给排水系统、环保设施等公共配套工程组成。编制床位120张，劳动定员150人。项目总投资15000万元，其中环保投资48万元，占总投资的0.27%。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论，我局同意你单位“上饶曙光医院建设项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强废气污染防治。项目产生的废气要按照《报告表》的要求治理，并确保达标排放。食堂油烟通过油烟净化装置+专用烟道排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。

（二）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。项目综合废水经院区自建地埋式一体化医疗废水处理装置（格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）处理。处理后废水经市政污水管网排入上饶市污水处理厂处理。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”。

（三）加强噪声污染防治。对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔振、减振、消音措施，确保噪声源场界噪声达标，确保噪声不影响居民的正常生活。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区噪声排放标准。

（四）加强固体废物污染防治。项目产生的固废主要有医疗废物（HW01）、医疗废水处理污泥（HW01）、废包装材料、生活垃圾。项目医疗废水处理污泥经消毒干化后与其他危险废物交上饶市金川危险废物处置有限公司处理，废包装材料、生活垃圾均由环卫部门统一处理。

（五）风险防范措施。为防止危险废物污染地下水和土壤，建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置一座危废库房（20m2）。医疗临床废物和污水处理站污泥的处理处置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

（六）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标的要求。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你单位应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）本环评批复不包含该医院放射及电磁辐射内容，该医院的放射及电磁辐射建设内容要按规定另行办理环评审批手续。

（二）重新办理环评审批要求。本批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过五年后动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（三）项目监督管理要求。本项目按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020年5月8日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，江西景瑞祥环保科技有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年5月8日印发